## 様式一覧
Ver.1.1
様式一覧
様式名 | 様式番号
基礎情報 | 様式-1
採水地点情報 | 様式-2
地点写真 | 様式-3
ろ過情報・DNAの抽出 | 様式-4
網羅解析分析条件 | 様式-5※
プライマー情報(記載論文有) | 様式-6-1※
プライマー情報(記載論文無) | 様式-6-2※
インデックス配列情報 | 様式-7※
ライブラリーの濃度・電気泳動結果 | 様式-8※
解析方法（代表配列の決定方法、種の判定基準等） | 様式-9※
その他
様式-2に記入する情報を現地で記載するための現地野帳 | 参考 現地野帳
報告書記載様式内の専門用語の説明 | 参考 用語説明
※様式５以降は、種網羅解析を対象としています。

## 様式-1
様式-1
基礎情報
サンプリング
項目 |  | 入力欄
採水関連情報 | 採水者 | 氏名： |  | 所属：
| 採水日時 | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 地点座標データ | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 採水機材 | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 採水量 | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 試薬の添加 | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 環境データ（水温等） | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 採水後の保管 | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 試料名、合計数 | 試料名： |  |  | 合計数：
| 地点写真 | 様式-3 | 情報なし | 備考 | その他：
ろ過関連情報 | ろ過者 | 氏名： |  | 所属： | 所属：
| ろ過日時 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| ろ過場所 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| ろ過機材 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| ろ過水量等 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| 試薬の添加 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| ろ過後の保管 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
DNA抽出
項目 |  | 入力欄
DNA抽出 | 作業者 | 氏名： |  | 所属：
| 抽出日時 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| 溶出 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| 溶出後の濃度 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| DNAの保管 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
種網羅解析
項目 |  | 入力欄
分析日時 |  | 開始： |  | 終了：
分析者 |  | 氏名： |  | 所属：
使用機材 | PCR
定量
電気泳動
NGS
試薬情報 | PCR
精製
定量
電気泳動
NGS
プライマー情報 |  | 様式7-1(論文有) | 様式7-2(論文無) | その他：
分析条件 | 1stPCR(反応液組成) | 様式-5 | 情報なし | 非公開 | 備考
| 1stPCR(反応条件) | 様式-5 | 情報なし | 非公開 | 備考
| 2ndPCR(反応液組成) | 様式-5 | 情報なし | 非公開 | 備考
| 2ndPCR(反応条件) | 様式-5 | 情報なし | 非公開 | 備考
NCの有無 |  | 採水時 | ろ過時 | PCR時 | 未実施 | その他：
解析方法(代表配列の決定方法) |  | 様式-8 | 情報なし | 非公開 | 備考
解析方法(配列比較) 参照データベース |  | nr/nt | MitoFIsh | 自社 | 備考
生データ ライブラリーの濃度・電気泳動結果 |  | 様式-6 | 情報なし | 非公開 | 備考
代表配列 |  | 電子情報添付 | 情報なし | 非公開 | 備考
NCの分析結果 |  | 電子情報添付 | 情報なし | 非公開 | 備考
Blast検索結果(アクセッションNo.) |  | 電子情報添付 | 情報なし | 非公開 | 備考
分析・解析誤差の判断基準 |  | 様式-8 | 情報なし | 非公開 | 備考
NGSで同時解析したサンプルの代表配列 |  | 電子情報添付 | 情報なし | 非公開 | 備考
NGSで同じindexを使用した直近の代表配列 |  | 電子情報添付 | 情報なし | 非公開 | 備考
【特記事項】

## 様式-1入力例
様式-1
基礎情報（入力例）
サンプリング | [5 empty] | 該当しないセルを灰色着色あるいは該当〇で囲む
項目 |  | 入力欄
採水関連情報 | 採水者 | 氏名：採水 太朗 |  | 所属：水環境株式会社
| 採水日時 | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 地点座標データ | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 採水機材 | 様式-2 | 情報なし | 備考 記録なし | その他：
| 採水量 | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 試薬の添加 | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 環境データ（水温等） | 様式-2 | 情報なし | 備考 一部欠測あり | その他：
| 採水後の保管 | 様式-2 | 情報なし | 備考 | その他：
| 試料名、合計数 | 試料名：A-1～23、B-1～10、採水-い～ぬ |  |  | 合計数：43
| 地点写真 | 様式-3 | 情報なし | その他： | その他：
ろ過関連情報 | ろ過者 | 氏名：ろ過 二朗 |  | 所属：水環境株式会社 | 所属：
| ろ過日時 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| ろ過場所 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| ろ過機材 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| ろ過水量等 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| 試薬の添加 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| ろ過後の保管 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
DNA抽出
項目 |  | 入力欄
DNA抽出 | 作業者 | 氏名：分析 健太 |  | 所属：
| 抽出日時 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| 溶出 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| 溶出後の濃度 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
| DNAの保管 | 様式-4 | 情報なし | 備考 | その他：
種網羅解析
項目 |  | 入力欄
分析日時 |  | 開始：2019/10/3 10:00 |  | 終了：2019/10/10 17:00
分析者 |  | 氏名：分析 三郎 |  | 所属：環境分析株式会社
使用機材 | PCR | TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Gradient(TaKaRa)
| 定量 | Synergy™H1(BioTek)
| 電気泳動 | Fragment Analyzer(Advanced Analytical Technologies)
| NGS | MiSeq(Illumina)
試薬情報 | PCR | TaKaRa Ex Taq(TaKaRa)、10×Ex Taq Buffer (Mg2+plus)(TaKaRa)、dNTP Mixture(TaKaRa)
| 精製 | Agencourt AMPure XP(BECMANCOULTER)
| 定量 | QuantiFluor dsDNA System(Promega)
| 電気泳動 | dsDNA 915 Reagent Kit(Advanced Analytical Technologies)
| NGS | MiSeqReagentKitv3(Illumina)
プライマー情報 |  | 様式7-1(論文有) | 様式7-2(論文無) | その他：
分析条件 | 1stPCR(反応液組成) | 様式-5 | 情報なし | 非公開 | 備考
| 1stPCR(反応条件) | 様式-5 | 情報なし | 非公開 | 備考
| 2ndPCR(反応液組成) | 様式-5 | 情報なし | 非公開 | 備考
| 2ndPCR(反応条件) | 様式-5 | 情報なし | 非公開 | 備考
NCの有無 |  | 採水時 | ろ過時 | PCR時 | 未実施 | その他：
解析方法(代表配列の決定方法) |  | 様式-8 | 情報なし | 非公開 | 備考
解析方法(配列比較) 参照データベース |  | nr/nt | MitoFIsh | 自社 | 備考
生データ ライブラリーの濃度・電気泳動結果 |  | 様式-6 | 情報なし | 非公開 | 備考
代表配列 |  | 電子情報添付 | 情報なし | 非公開 | 備考
NCの分析結果 |  | 電子情報添付 | 情報なし | 非公開 | 備考
Blast検索結果(アクセッションNo.) |  | 電子情報添付 | 情報なし | 非公開 | 備考
分析・解析誤差の判断基準 |  | 様式-8 | 情報なし | 非公開 | 備考
NGSで同時解析したサンプルの代表配列 |  | 電子情報添付 | 情報なし | 非公開 | 備考
NGSで同じindexを使用した直近の代表配列 |  | 電子情報添付 | 情報なし | 非公開 | 備考
【特記事項】

## 様式-2
様式-2
採水地点情報
水系名：
河川・ダム名：
※列は適宜追加・削除。区切りたい列で、列の改ページを挿入。
項目 |  | 単位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考
試料名 |  | －
採水日時 |  | －
採水地点座標データ |  | － | [5 empty] | 座標系：
最大水深 |  | ｍ
採水水深 |  | ｍ
採水機材 |  | － | [5 empty] | 洗浄方法：
採水容器 |  | －
採水容器の再利用 |  | － | [5 empty] | 洗浄方法：
採水量 |  | L
試薬の添加 |  | － | [5 empty] | 試薬名：
試薬の添加量 |  | mL
環境 | 天候 | －
データ | 気温 | ℃
| 透視度 | ｍ
| 流速(河川) | m/s
| 貯水位(ダム) | EL.m
| 外観 | －
| 水温 | ℃
| 濁度 | 度
| SS(浮遊物質量) | mg/L
| pH | －
| EC(電気伝導率) | mS/m
| DO(溶存酸素量) | mg/L
| 塩分 | %
採水後の保管 |  | ℃
【特記事項】

## 様式-2 入力例
様式-2
採水地点情報
水系名：
河川・ダム名：
項目 |  | 単位 | 1 | 2 | 3 | 備考
試料名 |  | － | A1 | A2 | B1
採水日時 |  | － | 3/3/9:00 | 3/3/11:00 | 3/3/14：00 | 午前午後がわかるように時刻を記入する
採水地点座標データ |  | － | ○○/●● | ○○/●● | ○○/●● | 座標系：
最大水深 |  | ｍ | 1m | 不明 | 0.7m | わかる範囲で記入
採水水深 |  | ｍ | 0.5m | 0.3m | 0.3m | いずれも水際から1m
採水機材 採水時に使うもの |  | － | ポリ採水瓶 | バケツ | バントン採水器 | 洗浄方法：
採水容器 輸送・保管に使うもの |  | － | 同上 | - | ポリ採水瓶
採水容器の再利用 |  | － | 無 | あり | 無 | 洗浄方法：○％塩素 10分
採水量 |  | L | 2L | 1L | 1L
試薬の添加 |  | － | あり | 無 現地濾過 | あり | 試薬名：10%BAC
試薬の添加量 |  | mL | 1 | 0 | 1
環境 | 天候 | － | 晴 | 曇り | 雷雨 | 雨天時には周辺流域から組織片が流入しやすくなる
データ | 気温 | ℃ | 25 | 28 | 32 | 気温は、サンプルの分解に関与する
| 透視度 | ｍ | - | - | - | あれば記録
| 流速(河川) | m/s | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 採水地点の流速を記録
| 貯水位(ダム) | EL.m
| 外観 | － |  |  | やや濁っている
| 水温 | ℃ | 18 | 20 | 18
| 濁度 | 度 | ○○ | ●● | ●●
| SS(浮遊物質量) | mg/L | - | - | -
| pH | － |  |  |  | 現地の状況に応じ記録
| EC(電気伝導率) | mS/m |  |  |  | 現地の状況に応じ記録
| DO(溶存酸素量) | mg/L |  |  |  | 現地の状況に応じ記録
| 塩分 | % |  |  |  | 現地の状況に応じ記録
採水後の保管 |  | ℃ | 氷冷➜ クール便➜ 15℃冷蔵庫 | 氷冷➜ クール便➜ 15℃冷蔵庫 | ？ | 保冷状況もしくは温度を記録
【特記事項】 15：00の段階で氷が全部融けていたため、氷を1Kg購入し、追加 （16:00） 3/3 夕方、営業所に持ち込んだが、翌日便扱いで発送。

## 様式-3
様式-3
地点写真
タイトル | 採水地点：
撮影日： | 採水日：
コメント： | コメント：
タイトル | 採水地点：
撮影日： | 採水日：
コメント： | コメント：
タイトル | 採水地点：
撮影日： | 採水日：
コメント： | コメント：

## 様式-3 (入力例)
様式-3
地点写真
タイトル とどろき橋上流 | 採水地点：A2
撮影日：2020/2/29 | 採水日：2020/3/3
コメント： 事前踏査時（平水時） | コメント：
採水地点周辺がわかるように | 採水地点がわかるような写真
タイトル | 採水地点：
撮影日： | 採水日：
コメント： | コメント：
タイトル | 採水地点：
撮影日： | 採水日：
コメント： | コメント：

## 様式-4
様式-4
ろ過・DNAの抽出情報
項目 | 単位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考
試料名 | －
ろ過日 | －
開始時間 | －
終了時間 | －
採水後の経過時間 | 時間
ろ過場所 | －
ろ過方法 | － | [5 empty] | 加圧、減圧濾過
製品名 | －
孔径と粒子捕獲能 | μm
使用数 | 個or枚
ろ過水量 | L
試薬の添加 | － | [5 empty] | 試薬名：
試薬添加方法 | －
試薬浸透時間 | 分
試薬浸透温度 | ℃
ろ過後の保管 | ℃
抽出日時
抽出KITの使用 | [6 empty] | Kit名：
インキュベート 時間 | 分
インキュベート 温度 | ℃
インキュベート時の総液量 | μL
うち酵素量 | μL | [5 empty] | 酵素名
精製方法 | [6 empty] | Kit名:
溶出液量 | μL
溶出後のDNA濃度 | ng/μL | [5 empty] | 計測機器：
抽出後の保管 | ℃
【特記事項】

## 様式-4 入力例
様式-4
ろ過・DNAの抽出情報
項目 | 単位 | 1 | 2 | 3 | 備考
試料名 | － | C1 | C2 | C3
ろ過日 | － | 2020-03-04 | 2020-03-02 | 2020-03-09
開始時間 | － | 13:00 | 13:30 | 9:30 | ろ過ポンプ稼働開始時間
終了時間 | － | 13:20 | 14:20 | 10:00 | ろ過終了時間
採水後の経過時間 | 時間 | 30h | 28h | 150h
ろ過場所 | － | ○○理化 | 現地 | ●●環境
ろ過方法 | － | 減圧 | 手動加圧 | 不明 | 加圧、減圧濾過
製品名 | － | Y社 GFフィルター | ステリベクス | Y社 GF19999
孔径と粒子捕獲能 | μm | 0.45 | 0.45 | 0.7
使用数 | 個or枚 | 2 | 1 | 1
ろ過水量 | L | 1 | 0.6 | 1
試薬の添加 | － | 無し | 有り | 無し | 試薬名：Buffer ATL+Pro.K
試薬添加方法 | － |  | 直接投入
試薬浸透時間 | 分 |  | 40分以上
試薬浸透温度 | ℃ |  | 45℃
ろ過後の保管 | ℃ | -30 | -30 | -30
抽出日時 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10
抽出KITの使用 |  | 有り | 有り | 有り | Kit名：I社DNA Hyuma KIT
インキュベート 時間 | 分 | 40 | 40 | 40
インキュベート 温度 | ℃ | 56 | 56 | 56
インキュベート時の総液量 | μL | 400 | 800 | 400
うち酵素量 | μL | 40 | 80 | 40 | 酵素名 S社 Kenta Pro.K
精製方法 |  |  |  |  | Kit名：I社DNA Hyuma KIT
溶出液量 | μL | 60 | 60 | 60
溶出後のDNA濃度 | ng/μL | 40 | 33 | 45 | 計測機器：RAMIREZ 80
抽出後の保管 | ℃ | -30 | -30 | -30
【特記事項】 分析に供した残りの抽出DNAは、●●技術事務所に保管 分析に供した残りの抽出DNAは、上茶谷大学砂田研究室に保管 分析後のDNAは廃棄
分析に供した残りのDNAの取り扱いについて、特記事項があれば記載する

## 様式-5
様式-5
網羅解析分析条件
1stPCR 反応液組成
組成 | 濃度 | 液量(μL) | 試薬名
バッファー
dNTP
Fプライマー
Rプライマー
DNAポリメラーゼ
テンプレートDNA
滅菌水
その他
反応液量 | －
1stPCR 反応条件
ステップ | 温度(℃) | 時間(s) | サイクル数 | 反復数
初期変性
変性
アニーリング
伸長
最終伸長
2ndPCR 反応液組成
組成 | 濃度 | 液量(μL) | 試薬名
バッファー
dNTP
Fプライマー
Rプライマー
DNAポリメラーゼ
1stPCR産物
滅菌水
その他
反応液量 | －
2ndPCR 反応条件
ステップ | 温度(℃) | 時間(s) | サイクル数
初期変性
変性
アニーリング
伸長
最終伸長
【特記事項】

## 様式-5 (入力例)
様式-5
網羅解析分析条件
1stPCR 反応液組成
組成 | 濃度 | 液量(μL) | 試薬名
バッファー | 10X | 1 | 10XEE Buffer
dNTP | 2.5mM | 0.8
Fプライマー | 10pmol/µL | 0.5
Rプライマー | 10pmol/µL | 0.5
DNAポリメラーゼ |  | 0.1 | I Taq RO [ Yokoma社 ](5U/µL)
テンプレートDNA |  | 2
滅菌水 |  | 5.1
その他
反応液量 | － | 10
1stPCR 反応条件
ステップ | 温度(℃) | 時間(s) | サイクル数 | 反復数
初期変性 | 95 | 3 |  | 4
変性 | 98 | 20
アニーリング | 65 | 15 | 35
伸長 | 72 | 20
最終伸長 | 72 | 5
2ndPCR 反応液組成
組成 | 濃度 | 液量(μL) | 試薬名
バッファー | 10X | 1 | 10XEE Buffer
dNTP | 2.5mM | 0.8
Fプライマー | 10pmol/µL | 0.5
Rプライマー | 10pmol/µL | 0.5
DNAポリメラーゼ |  | 0.1 | I Taq RO [ Yokoma社 ](5U/µL)
1stPCR産物 |  | 2
滅菌水 |  | 5.1
その他
反応液量 | － | 10
2ndPCR 反応条件
ステップ | 温度(℃) | 時間(s) | サイクル数
初期変性 | 94 | 2min
変性 | 94 | 30sec
アニーリング | 60 | 30sec | 12
伸長 | 72 | 30sec
最終伸長 | 72 | 5min
【特記事項】

## 様式-6-1
様式-6-1
プライマー情報（記載論文有）
【対象種等： 】
プライマー名 | 配列(5'→3') | 備考
1stF：
1stR：
2ndF
2ndR
記載論文
【対象種等： 】
プライマー名 | 配列(5'→3') | 備考
1stF：
1stR：
2ndF
2ndR
記載論文
【対象種等： 】
プライマー名 | 配列(5'→3') | 備考
1stF：
1stR：
2ndF
2ndR
記載論文

## 様式-6-1 (入力例)
様式-6-1
プライマー情報（記載論文有）
【対象種等： 】
プライマー名 | 配列(5'→3') | 備考
1stF： | ACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT NNNNNN GTCGGTAAAACTCGTGCCAGC
1stR： | GTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT NNNNNN CATAGTGGGGTATCTAATCCCAGTTTG
2ndF
2ndR
記載論文 | E. Escobar,J.Lopez,(2020),J. of Hamasta
【対象種等： 】
プライマー名 | 配列(5'→3') | 備考
1stF： | ACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT NNNNNN GTTGGTAAATCTCGTGCCAGC
1stR： | GTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT NNNNNN CATAGTGGGGTATCTAATCCTAGTTTG
2ndF
2ndR
記載論文
【対象種等： 】
プライマー名 | 配列(5'→3') | 備考
1stF：
1stR：
2ndF
2ndR
記載論文

## 様式-6-2
様式-6-2
プライマー情報（記載論文無）
【対象種等： 】
プライマー名 | 配列(5'→3') | 備考
1stF：
1stR：
2ndF
2ndR
※非公開の場合は、配列欄に非公開と記載
プライマーの検証方法
【対象種等： 】
プライマー名 | 配列(5'→3') | 備考
1stF：
1stR：
2ndF
2ndR
※非公開の場合は、配列欄に非公開と記載
プライマーの検証方法

## 様式-7
様式-7
インデックス配列情報
試料名 |  | 配列(5'→3') | 備考
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
※Miseqとiseqは、index配列の書き方が逆である。配列の向き(5'→3')に留意して記載する。
【特記事項】 分析に使用した機器を記入してください（例 HiSeq, Miseqなど）

## 様式-7 (入力例)
様式-7
インデックス配列情報
試料名 |  | 配列(5'→3') | 備考
C1 | index1 | CAGCCTCG
| index2 | CTATTAAG
C2 | index1 | CAGCCTCG
| index2 | AAGGCTAT
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
index1
index2
※Miseqとiseqは、index配列の書き方が逆である。配列の向き(5'→3')に留意して記載する。
【特記事項】 分析に使用した機器を記入してください（例 HiSeq, Miseqなど）

## 様式-8
様式-8
ライブラリーの濃度・電気泳動結果
1stPCR産物の電気泳動結果
試料名
濃度(ng/μL)
電気泳動 結果画像
試料名
濃度(ng/μL)
電気泳動 結果画像
試料名
濃度(ng/μL)
電気泳動 結果画像
※濃度：測定している場合は記載
2ndPCR産物の電気泳動結果
試料名
濃度(ng/μL)
電気泳動 結果画像
※試料名：複数混合した場合は、混合した試料を全て記載
【特記事項】

## 様式-8 (入力例)
様式-8
ライブラリーの濃度・電気泳動結果
1stPCR産物の電気泳動結果
試料名 | C1 | C2
濃度(ng/μL) | 5.5 | 12.5
電気泳動 結果画像 |  | FILE: YOeDNA 12666 Filemeiでも良い
試料名 | C3
濃度(ng/μL) | 6.66
電気泳動 結果画像 | ゲルの写真でもよい
試料名
濃度(ng/μL)
電気泳動 結果画像
※濃度：測定している場合は記載
2ndPCR産物の電気泳動結果
試料名
濃度(ng/μL)
電気泳動 結果画像
※試料名：複数混合した場合は、混合した試料を全て記載
【特記事項】
精製のため ○○を使用

## 様式-9
様式-9
解析方法（代表配列の決定方法、種の判定基準等）
【代表配列の決定方法】
【塩基配列からの種の判定基準：一致率基準等】
【ネガティブコントロールの結果の評価】
【特記事項】

## 様式-9 (入力例)
様式-9
解析方法（代表配列の決定方法、種の判定基準等）
【代表配列の決定方法】
配列の読み始めが使用プライマーと完全一致する配列を抽出、リード後半○○塩基を削除。クオリティ値○○未満の配列を削除、○○塩基以下の配列をペア配列と共に破棄 最低オーバーラップ○○塩基 Yokohama社製魚類ミトコンドリアゲノムデータベース JOSE PIPLINE、userch 7.0.1001,（Edgar, 2010）を用いてＯＴＵを作成。 ・リード数10以上を採用。
【塩基配列からの種の判定基準：一致率基準等】
類似性検索：９７％以上の配列騒動製がある配列を抽出
【ネガティブコントロールの結果の評価】
〇 検出無 〇 コンタミネーションが疑われる
【特記事項】

## 参考 現地野帳
参考 様式-2 現地野帳
採水地点情報
水系名： 野帳No. /
河川・ダム名：
採水日： 採水者： （所属： ）
項目 | 単位
採水箇所名 | －
採水時間 | －
GPS_No. | －
天候 | －
気温 | ℃
水温 | ℃
水深 | ｍ
採水水深 | ｍ
採水量 | L
ステリベクス | 本
BACの添加量 | ml
備考 | －
項目 | 単位
採水箇所名 | －
採水時間 | －
GPS_No. | －
天候 | －
気温 | ℃
水温 | ℃
水深 | ｍ
採水水深 | ｍ
採水量 | L
ステリベクス | 本
BACの添加量 | ml
備考 | －
【特記事項】

## 参考 用語説明
報告書記載様式内の専門用語の説明
No. | 用 語 | 説 明
1 | 1st PCR | 網羅的解析に際しTwo-step tailed PCR法を用いる場合に行う1回目のPCR（☞用語：網羅的解析）。網羅的解析で読み取る遺伝領域を増幅するために実施する（☞文献： Miya et al,2015. Royal Scoiety Open Science, 2: 1500088)
2 | 2nd PCR | 網羅的解析に際しTwo-step tailed PCR法を用いる際に行う2回目のPCR。 1st PCRで増幅した試料（1st PCR産物）にインデックス配列を付与するために実施する
3 | 5'→3' | 核酸（DNA･RNA）の末端に見られる修飾構造の違いに基づき塩基情報を記載する方向を指示する記号。核酸の鎖（連なり）は「5'」側から始まり「3'」側に終わる
4 | アクセッションNo. | 塩基配列データ等に関する国内外の主要なデータベース（NCBI, DDBJ, ENA）のルールに沿って集積されたデータに割り振られた固有のID番号
5 | バッファー | PCR反応時に機能する緩衝液
6 | BAC | 塩化ベンザルコニウムの略称。陽イオン界面活性剤の一種で、殺菌・消毒液の有効成分として利用される。本物質には環境DNAの分解を抑制する機能が報告され（☞文献： Yamanaka et al,2017. limnology, 18: 233-241)、試料の採水から濾過・抽出までに長時間の保管が想定される場合に添加されることが多い。
7 | Blast | 解析によって得られた塩基配列等のシーケンスアラインメントを行うためのアルゴリズム。ないしアルゴリズムを実装したプログラムを指す。解析結果とデータベース（ライブラリ）との照合手段の一種。環境DNAの解析により得られた配列から該当生物を推定する際に用いる
8 | 代表配列 | NGSによって読み取られた配列のうち、類似性の高いもの（95～100%とする場合が多い）を類型化して同種（属･科といった上位分類群レベルの場合もある）由来と判断された集合（クラスタ：OTU [Operational Taxonomic Unit]とも）を代表する塩基配列
9 | 電気泳動 | 核酸（DNA･RNA）がマイナスに荷電していることを利用し、通電に対する試料の反応から、PCRで増幅された核酸の特性や大きさ（増幅配列の長さ）を判別する技術
10 | dNTP | デオキシヌクレオシド三リン酸。PCR反応時の基質（材料）となる物質の混合物
11 | DNAポリメラーゼ | DNA鎖（連なり）を合成する働きを持つ酵素。PCRの際に活躍する。単体では機能せず、プライマーの末端部分を目印として合成を開始する（☞用語：プライマー）
12 | インキュベート | 試料からのDNAの抽出などに際し、目的とする化学反応等に至適な温度に保つ工程
13 | インデックス配列 | 複数種類のサンプルをNGSで同時に解析する際に付与する目印
14 | 網羅解析 | 目的とする生物群（例：魚類, 鳥類）の判別に適した遺伝領域を専用のプライマーで増幅し、増幅された核酸（DNA･RNA）の塩基配列をNGSを用いて読み取り既存のデータベースと照合することで、試料に含まれる目的生物群由来の塩基配列を網羅的に把握する解析手法
15 | NGS | 次世代シーケンサー（Next Generation Sequencer）の略称。核酸（DNA･RNA）の配列を読み取るための機器。機材によって操作法や読み取り特性がやや異なるため、経年比較時には過去の使用機材に注意が必要（現行の主要機材例：MiSeq, iSeq, Hiseq, SeqStudio Genetic Analyzer, Sequel II 等）
16 | ネガティブ コントロール （NC) | 調査・解析を実施する際に、採水作業等の過程において対象物以外のものが混入していないことを確かめるために設ける試験区（対照区）。精製水等を満たした容器を調査地点へ持ち込み採水物と同様の取り扱いをして採水・移送手順に問題がなかったことを示すフィールド（クーラー）ブランクや、試料の代わりに蒸留水を入れて調整した溶液を他の試料とともに解析する操作ブランクなどがある。
17 | PCR | ポリメラーゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reaction）。目的とするDNA断片（遺伝領域）を選択的に増幅する技術。温度操作によってDNAを人工的に増幅するもので、「変性」→「アニーリング」→「伸長」を一つのサイクルとし、サイクル数に応じた指数的な増幅が期待される。サイクル中の至適な温度･時間条件は、目的とするDNA断片や使用するプライマーの特性等に依存する
18 | プライマー | DNAの複製の起点となる、人工的に合成された短い核酸（DNA･RNA）鎖。複製したい領域を挟み込むように作成され、「５’」側に結合するものをForward（F）プライマーと、「３’」側に結合するものをRiverse（R）プライマーと、それぞれ呼称し、セットで使用する（☞用語：5'→3'）
19 | ライブラリー | 末端にアダプタ（目印）が接続されたDNA断片の集合体。PCRによって増幅されたDNA断片等の解析対象物が含まれる溶液を、解析に適した状態へ調整したもの
20 | ステリべクス | 医薬品メーカーMerck（メルク）が販売するカートリッジ式フィルター。プラスチック製の円筒ケースの中に濾紙が収められ、手押しのシリンジなどを用いてケース内に通水し濾過を行う。必要物品が少なく現地濾過を行う際に取り扱いがしやすい。
21 | 抽出KIT | 試料からの核酸（DNA･RNA）の抽出に用いる試薬や消耗品類をパッケージングしたもの。目的とする抽出対象や試料の種類に応じて様々な商品が市販されている
22 | テンプレートDNA | PCRでの増幅の元となるDNA
23 | 抽出 | 試料から核酸（DNA･RNA）以外の余分なもの（無機物, タンパク質 等）を取り除く工程